## KO
KOSZTORYS OFERTOWY (PO WYPEŁNIENIU)
Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D tj. ulicy Wilczyckiej w Kiełczowie i ulicy Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ulicy Rzecznej w Kiełczowie, gm. Długołęka - ODCINEK I
Lp. | Nr spec.techn. | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | ROBOTY DROGOWE
1.1 |  | ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
1 d.1.1 | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - trasa chodnika | km | 0.8 |  | 0
2 d.1.1 | D.01.02.04 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm wraz z kosztem zagospodarowania frezu | m2 | 690 |  | 0
3 d.1.1 | D.01.02.04 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm wraz z kosztem zagospodarowania frezu | m2 | 1580 |  | 0
4 d.1.1 | D.01.02.04 | Rozbiórka istniejących nawierzchni zjazdów o nawierzchni bet. i bitumicznej wraz z kosztem zagopsodarowania odpadów | m2 | 285 |  | 0
5 d.1.1 | D.01.02.02 | Zdjęcie ziemi urodzajnej na odkład. | m3 | 4240 |  | 0
6 d.1.1 | D.01.02.02 | Wywóz nadmiaru humusu wraz z kosztem zagospodarowania | m3 | 3722.5 |  | 0
7 d.1.1 | D.02.00.01, D.02.01.01 | Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z kosztem zagospodarowania urobku (wywóz itylizacja) | m3 | 435 |  | 0
8 d.1.1 | D.02.00.01, D.02.01.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów wraz z kosztem zakupu i dowozu gruntu | m3 | 6350 |  | 0
1.2 |  | NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BET. ASFALTOWEGO
9 d.1.2 | D.04.01.01 | Ręczne i mechaniczne profilowanie i zaęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 2915 |  | 0
10 d.1.2 | D.04.05.01 | Warstwa gruntu stabiliozwanego cementem C1,5/2 gr. 30 cm na podłożu G4 | m2 | 3537.8 |  | 0
11 d.1.2 | D.04.04.00 D.04.04.02 | Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 2915 |  | 0
12 d.1.2 | D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych | m2 | 1580 |  | 0
13 d.1.2 | D.05.03.05a | Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 0/12,80 - gr. śr. 4 cm | m2 | 1580 |  | 0
14 d.1.2 | D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (bitum) | m2 | 3605 |  | 0
15 d.1.2 | D.05.03.05a | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 mm gr. 8 cm | m2 | 3605 |  | 0
16 d.1.2 | D.05.03.05 | Ułożenie grosiatki o wytrzymałości > 70 kN/m w obu kierunkach, szerokość min 1,0 m wraz ze wcześniejszym skropieniem emulsja kationową szybkorozpadową w ilości 0,5 kg/m2 -połączenie naw. nowej i starej | mb | 1830 |  | 0
17 d.1.2 | D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (bitum) | m2 | 5185 |  | 0
18 d.1.2 | D.05.03.05b | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm gr 4 cm | m2 | 5185 |  | 0
19 d.1.2 | D.05.03.05 | Dodatek za wykonanie progów zwalniających- beton asfaltowy gr. 7,5 cm | m2 | 120 |  | 0
1.3 |  | NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW Z KOSTKI BETONOWEJ - ZJAZDY INDYWIDUALNE
20 d.1.3 | D.04.01.01 | Ręczne i mechaniczne profilowanie i zaęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 760 |  | 0
21 d.1.3 | D.04.05.01 | Warstwa gruntu stabiliozwanego cementem C1,5/2 gr. 15 cm na podłożu G4 | m2 | 760 |  | 0
22 d.1.3 | D.04.04.00 D.04.04.02 | Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 760 |  | 0
23 d.1.3 | D.05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm, KOSTKA GRAFITOWA NIEFAZOWANA | m2 | 760 |  | 0
1.4 |  | NAWIERZCHNIA CHODNIKA/CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO Z KOSTKI BETONOWEJ
24 d.1.4 | D.04.01.01 | Ręczne i mechaniczne profilowanie i zaęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 4000 |  | 0
25 d.1.4 | D.04.05.01 | Warstwa gruntu stabiliozwanego cementem C1,5/2 gr. 15 cm na podłożu G4 | m2 | 4000 |  | 0
26 d.1.4 | D.04.04.00 D.04.04.02 | Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 4000 |  | 0
27 d.1.4 | D.05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm, KOSTKA SZARA NIEFAZOWANA | m2 | 4000 |  | 0
1.5 |  | NAWIERZCHNIA ZATOK AUTOBUSOWYCH
28 d.1.5 | D.04.01.01 | Ręczne i mechaniczne profilowanie i zaęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 230 |  | 0
29 d.1.5 | D.04.05.01 | Warstwa gruntu stabiliozwanego cementem C1,5/2 gr. 30 cm na podłożu G4 | m2 | 230 |  | 0
30 d.1.5 | D.04.04.00 D.04.04.02 | Podbudowa z betonu cementowego C16/20 gr. 25 cm | m2 | 230 |  | 0
31 d.1.5 | D.05.03.23 | Nawierzchnia betonowa wibroprasowana (grafitowa) 16x16x16 cm na podsypce cemnetowo piaskowej 1:4 gr. 5 cm | m2 | 230 |  | 0
1.6 |  | NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW PUBLICZNYCH/MIEJSC POSTOJOWYCH
32 d.1.6 | D.04.01.01 | Ręczne i mechaniczne profilowanie i zaęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 1030 |  | 0
33 d.1.6 | D.04.05.01 | Warstwa gruntu stabiliozwanego cementem C1,5/2 gr. 30 cm na podłożu G4 | m2 | 1030 |  | 0
34 d.1.6 | D.04.04.00 D.04.04.02 | Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 1030 |  | 0
35 d.1.6 | D.05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm, KOSTKA GRAFITOWA NIEFAZOWANA | m2 | 1030 |  | 0
1.7 |  | NAWIERZCHNIA POBOCZY GRUNTOWYCH -
36 d.1.7 | D.09.01.01 | Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem wraz z rozścieleniem ziemi urodzajnej (humus z odzysku) | m2 | 3450 |  | 0
37 d.1.7 | D.09.01.01 | Pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim w okresie gwarancyjnym | m2 | 3450 |  | 0
1.8 |  | ELEMENTY BRZEGOWE
38 d.1.8 | D.08.01.02 | Krawężniki kamienne łukowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą z betonu C12/15 | m | 22 |  | 0
39 d.1.8 | D.08.01.02 | Krawężniki kamienne o wymiarach 20x30 cm układane na płask na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą z betonu C12/15 | m | 80 |  | 0
40 d.1.8 | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą z betonu C12/15 | m | 1550 |  | 0
41 d.1.8 | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą z betonu C12/15 | m | 870 |  | 0
42 d.1.8 | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową wraz z ławą z betonu C12/15 | m | 165 |  | 0
43 d.1.8 | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową wraz z ławą z betonu C12/15 | m | 2260 |  | 0
44 d.1.8 | D.08.05.01 | Ściek uliczny przykrawężnikowy z kostki bet. 16x16x16 wraz z ławą z betonu C12/15 | m | 1710 |  | 0
45 d.1.8 | D-05.03.01b | Umocnienie skarpy ronda kostka kamienną gr. 18/20 wraz z podbudową | m2 | 8 |  | 0
1.9 |  | ELEMENTY INNE
46 d.1.9 | D-00.00.00 | Mur oporowy prefabrykowany typu L o wysokości 150 cm na łąwie betonowej | m | 45 |  | 0
47 d.1.9 | D-00.00.00 | Schody terenowe | kpl | 1 |  | 0
48 d.1.9 | D-00.00.00 | Budowa ogrodzenia | m | 130 |  | 0
49 d.1.9 | D-00.00.00 | Brama wjazdowa szerokość ok 3,5 m | kpl | 3 |  | 0
50 d.1.9 | D-00.00.00 | Furtka szerokość 1,0 m | kpl | 3 |  | 0
1.10 |  | OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE
51 d.1.10 | D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - demontaż | szt. | 3 |  | 0
52 d.1.10 | D.07.02.01 | Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych | szt. | 8 |  | 0
53 d.1.10 | D.07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. | 27 |  | 0
54 d.1.10 | D.07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z wysięgnikiem | szt. | 15 |  | 0
55 d.1.10 | D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2; Tablice TYPU A | szt. | 8 |  | 0
56 d.1.10 | D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2; Tablice TYPU C | szt. | 21 |  | 0
57 d.1.10 | D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2; Tablice TYPU D | szt. | 15 |  | 0
58 d.1.10 | D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2; Tablice TYPU B | szt. | 10 |  | 0
59 d.1.10 | D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2; Tabliczi typu T | szt. | 4 |  | 0
60 d.1.10 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe z masy chermoutwardzalnej | m2 | 166.52 |  | 0
61 d.1.10 | D.07.02.01 | Słupki ograniczające U-12c | kpl | 28 |  | 0
Razem dział: ROBOTY DROGOWE | [5 empty] | 0
2 |  | ZIELEŃ
62 d.2 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy do 15 cm | szt. | 35 |  | 0
63 d.2 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm | szt. | 17 |  | 0
64 d.2 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm | szt. | 1 |  | 0
65 d.2 | D-01.02.01 | Wycienka krzeww i zagajników średnich | m2 | 240 |  | 0
66 d.2 | D-01.02.01 | Wywożenie dłużyc na miejsce składowania | mp | 6.15 |  | 0
67 d.2 | D-01.02.01 | Wywóz gałęzi na miejsce składowania | mp | 15.59 |  | 0
68 d.2 | D-01.02.01 | Wywóz karpiny na miejsce składowania | mp | 3.22 |  | 0
69 d.2 | D-01.02.01 | Opłata za składowisko materiału drzewnego tj. gałęzi i karpiny | mp | 18.81 |  | 0
70 d.2 | D-09.01.01 | Sadzenie drzew liściastych z palikowaniem - lipa drobnolistna | szt | 35 |  | 0
71 d.2 | D-09.01.01 | Pięlęgnacja drzew liściastych - lipa robnplistna | szt | 35 |  | 0
72 d.2 | D-09.01.01 | Sadzenie drzew liściastych z palikowaniem - grusza drobnokwiatowa 'Chanticleer' | szt | 3 |  | 0
73 d.2 | D-09.01.01 | Pięlęgnacja drzew liściastych - grusza drobnokwiatowa 'Chanticleer' | szt | 3 |  | 0
74 d.2 | D-09.01.01 | Sadzenie krzewów liściastych ze ściółkowaniem - pęcherznica kalinolistna 'Diabolo' (wysokość sadzonek 30-50 cm) | szt | 248 |  | 0
75 d.2 | D-09.01.01 | Pięlęgnacja krzewów liściastych wraz ze ściółkowaniem - pęcherznica kalinolistna 'Diabolo' | szt | 248 |  | 0
76 d.2 | D-09.01.01 | Sadzenie krzewów liściastych ze ściółkowaniem - tawuła van Houtte'a 'Gold Fountain'(wysokość sadzonek 30-50 cm) | szt | 195 |  | 0
77 d.2 | D-09.01.01 | Pięlęgnacja krzewó liściastych -tawuła van Houtte'a 'Gold Fountain' | szt | 195 |  | 0
78 d.2 | D-09.01.01 | Sadzenie krzewów liściastych ze ściółkowaniem - róża okrywowa 'The fairy' '(wysokość sadzonek do 15 cm) | szt | 1298 |  | 0
79 d.2 | D-09.01.01 | Pięlęgnacja krzewó liściastych -róża okrywowa 'The fairy' | szt | 1298 |  | 0
80 d.2 | D-09.01.01 | Sadzenie krzewów liściastych ze ściółkowaniem - jałowiec pospolity 'Repanda''(wysokość sadzonek do 15 cm) | szt | 60 |  | 0
81 d.2 | D-09.01.01 | Pięlęgnacja krzewó liściastych -jałowiec pospolity 'Repanda' | szt | 60 |  | 0
81.1 d.2 |  | Sprzedaż drewna | kpl | 1 |  | 0
Razem dział: ZIELEŃ | [5 empty] | 0
3 |  | ELEKTRYKA
3.1 |  | Przebudowa kolizji nN2
82 d.3.1 | D.01.03.01 | Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami | szt | 3 |  | 0
83 d.3.1 | D.01.03.01 | Demontaż przewodów linii napowietrznej 4xAL50mm2 | km | 0.48 |  | 0
84 d.3.1 | D.01.03.01 | Demontaż przewodów linii napowietrznej 1xAL35mm2 | km | 0.12 |  | 0
85 d.3.1 | D.01.03.01 | Demontaż przewodów linii napowietrznej AsXSn 4x70mm2 | km | 0.08 |  | 0
86 d.3.1 | D.01.03.01 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - Kb-10,5/20 | słup | 2 |  | 0
87 d.3.1 | D.01.03.01 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - K-10,5/12 | słup | 1 |  | 0
88 d.3.1 | D.01.03.01 | Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gr.kat. III | m | 12 |  | 0
89 d.3.1 | D.01.03.01 | Układanie bednarki uziemiającej na słupie | m | 36 |  | 0
90 d.3.1 | D.01.03.01 | Montaż ograniczników na słupach 0,66/5kV | kpl. | 5 |  | 0
91 d.3.1 | D.01.03.01 | Umocowanie rur ochronnych do kabla na słupie pojedynczym | szt. | 7 |  | 0
92 d.3.1 | D.01.03.01 | Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej nn | km/1 przew | 0.38 |  | 0
93 d.3.1 | D.01.03.01 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x70 mm2 - przewieszenie istn. przewodów | km.przew. | 0.04 |  | 0
94 d.3.1 | D.01.03.01 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 97.2 |  | 0
95 d.3.1 | D.01.03.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 486 |  | 0
96 d.3.1 | D.01.03.01 | Układanie rur ochronnych z HDPE o średnicy do 110 mm w wykopie | m | 58 |  | 0
97 d.3.1 | D.01.03.01 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie | m | 320 |  | 0
98 d.3.1 | D.01.03.01 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 8 |  | 0
99 d.3.1 | D.01.03.01 | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV | m | 77.76 |  | 0
100 d.3.1 | D.01.03.01 | Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie 150-300 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie do podłoża | szt | 1 |  | 0
101 d.3.1 | D.01.03.01 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 | m | 3 |  | 0
102 d.3.1 | D.01.03.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 4 |  | 0
103 d.3.1 | D.01.03.01 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 6 |  | 0
104 d.3.1 | D.01.03.01 | Dopuszczenie do prac na linii | szt | 1 |  | 0
3.2 |  | Przebudowa kolizji nN3
105 d.3.2 | D.01.03.01 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 6 |  | 0
106 d.3.2 | D.01.03.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 30 |  | 0
107 d.3.2 | D.01.03.01 | Układanie rur ochronnych z HDPE o średnicy do 110 mm w wykopie | m | 20 |  | 0
108 d.3.2 | D.01.03.01 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie | m | 16 |  | 0
109 d.3.2 | D.01.03.01 | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV | m | 4.8 |  | 0
110 d.3.2 | D.01.03.01 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2 |  | 0
111 d.3.2 | D.01.03.01 | Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 240 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 1 |  | 0
112 d.3.2 | D.01.03.01 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 1 |  | 0
113 d.3.2 | D.01.03.01 | Demontaż kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie Krotność = 0,7 | m | 16 |  | 0
114 d.3.2 | D.01.03.01 | Dopuszczenie do prac na linii | szt | 1 |  | 0
3.3 |  | Przebudowa kolizji nN6
115 d.3.3 | D.01.03.01 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 21.2 |  | 0
116 d.3.3 | D.01.03.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 106 |  | 0
117 d.3.3 | D.01.03.01 | Układanie rur ochronnych z HDPE o średnicy do 110 mm w wykopie | m | 21 |  | 0
118 d.3.3 | D.01.03.01 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie | m | 56 |  | 0
119 d.3.3 | D.01.03.01 | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV | m | 16.96 |  | 0
120 d.3.3 | D.01.03.01 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2 |  | 0
121 d.3.3 | D.01.03.01 | Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 240 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2 |  | 0
122 d.3.3 | D.01.03.01 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 1 |  | 0
123 d.3.3 | D.01.03.01 | Demontaż kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie Krotność = 0,7 | m | 40 |  | 0
124 d.3.3 | D.01.03.01 | Dopuszczenie do prac na linii | szt | 1 |  | 0
3.4 |  | Przebudowa kolizji nN7
125 d.3.4 | D.01.03.01 | Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami | szt | 3 |  | 0
126 d.3.4 | D.01.03.01 | Demontaż przewodów linii napowietrznej 4xAL50mm2 | km | 0.49 |  | 0
127 d.3.4 | D.01.03.01 | Demontaż przewodów linii napowietrznej 1xAL35mm2 | km | 0.12 |  | 0
128 d.3.4 | D.01.03.01 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - N-10,5/6 | słup | 2 |  | 0
129 d.3.4 | D.01.03.01 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - O-10,5/10 | słup | 1 |  | 0
130 d.3.4 | D.01.03.01 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm2+1x35mm2 | km.przew. | 0.06 |  | 0
131 d.3.4 | D.01.03.01 | Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej nn - przewieszenie istn. przewodów | km/1 przew | 0.3 |  | 0
132 d.3.4 | D.01.03.01 | Dopuszczenie do prac na linii | szt | 1 |  | 0
3.5 |  | Przebudowa kolizji SN1
133 d.3.5 | D.01.03.01 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 21 |  | 0
134 d.3.5 | D.01.03.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m | m | 70 |  | 0
135 d.3.5 | D.01.03.01 | Układanie rur ochronnych z HDPE o średnicy do 160 mm w wykopie | m | 9 |  | 0
136 d.3.5 | D.01.03.01 | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie | m | 114 |  | 0
137 d.3.5 | D.01.03.01 | Montaż w rowach muf przelotowych z taśm izolacyjnych na kablach jednożyłowych z żyłami Al o przekroju do 240 mm2 na nap.do 20 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2 |  | 0
138 d.3.5 | D.01.03.01 | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV | m | 16.8 |  | 0
139 d.3.5 | D.01.03.01 | Badanie linii kablowej S.N. - kompletne | odc. | 1 |  | 0
140 d.3.5 | D.01.03.01 | Demontaż kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie Krotność = 0,7 | m | 141 |  | 0
141 d.3.5 | D.01.03.01 | Dopuszczenie do prac na linii | szt | 1 |  | 0
3.6 |  | Przebudowa kolizji oświetlenia drogowego - OS3
142 d.3.6 | D.01.03.01 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 60 |  | 0
143 d.3.6 | D.01.03.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 300 |  | 0
144 d.3.6 | D.01.03.01 | Układanie rur ochronnych z HDPE o średnicy do 110 mm w wykopie | m | 29 |  | 0
145 d.3.6 | D.01.03.01 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie | m | 209 |  | 0
146 d.3.6 | D.01.03.01 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 | m | 209 |  | 0
147 d.3.6 | D.01.03.01 | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV | m | 48 |  | 0
148 d.3.6 | D.01.03.01 | Umocowanie rur ochronnych do kabla na słupie pojedynczym | szt. | 4 |  | 0
149 d.3.6 | D.01.03.01 | Montaż ograniczników na słupach 0,66/5kV | kpl. | 4 |  | 0
150 d.3.6 | D.01.03.01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg | szt. | 2 |  | 0
151 d.3.6 | D.01.03.01 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m | kpl.przew. | 2 |  | 0
152 d.3.6 | D.01.03.01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku | szt. | 2 |  | 0
153 d.3.6 | D.01.03.01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawy z demontażu | szt. | 2 |  | 0
154 d.3.6 | D.01.03.01 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 7 |  | 0
155 d.3.6 | D.01.03.01 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 4 |  | 0
156 d.3.6 | D.01.03.01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 2 |  | 0
157 d.3.6 | D.01.03.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 4 |  | 0
3.7 |  | Budowa oświetlenia drogowego
158 d.3.7 | D.01.03.01 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 77.2 |  | 0
159 d.3.7 | D.01.03.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 386 |  | 0
160 d.3.7 | D.01.03.01 | Układanie rur ochronnych z HDPE o średnicy do 75 mm w wykopie | m | 212 |  | 0
161 d.3.7 | D.01.03.01 | Układanie rur ochronnych z HDPE o średnicy do 110 mm w wykopie | m | 37 |  | 0
162 d.3.7 | D.01.03.01 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie | m | 249 |  | 0
163 d.3.7 | D.01.03.01 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 | m | 249 |  | 0
164 d.3.7 | D.01.03.01 | Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gr.kat. III | m | 12 |  | 0
165 d.3.7 | D.01.03.01 | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV | m | 61.76 |  | 0
166 d.3.7 | D.01.03.01 | Montaż szafki oświetleniowej - SOU | szt | 1 |  | 0
167 d.3.7 | D.01.03.01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - h=8m | szt. | 6 |  | 0
168 d.3.7 | D.01.03.01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - h=6m | szt. | 8 |  | 0
169 d.3.7 | D.01.03.01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa drogowa | szt. | 6 |  | 0
170 d.3.7 | D.01.03.01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa dla przejść | szt. | 8 |  | 0
171 d.3.7 | D.01.03.01 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m - h=8m | kpl.przew. | 6 |  | 0
172 d.3.7 | D.01.03.01 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m - h=6m | kpl.przew. | 8 |  | 0
173 d.3.7 | D.01.03.01 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 28 |  | 0
174 d.3.7 | D.01.03.01 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 14 |  | 0
175 d.3.7 | D.01.03.01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 15 |  | 0
176 d.3.7 | D.01.03.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 5 |  | 0
3.8 |  | Zabezpiczenie istniejących sieci podziemnych
177 d.3.8 | D.01.03.01 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 70.8 |  | 0
178 d.3.8 | D.01.03.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 354 |  | 0
179 d.3.8 | D.01.03.01 | Układanie rur ochronnych dwudzielnych z HDPE o średnicy do 110 mm w wykopie | m | 177 |  | 0
180 d.3.8 | D.01.03.01 | Układanie rur ochronnych jednolitych z HDPE o średnicy do 110 mm w wykopie | m | 177 |  | 0
181 d.3.8 | D.01.03.01 | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV | m | 49.56 |  | 0
Razem dział: ELEKTRYKA | [5 empty] | 0
4 |  | SANITARNA
4.1 |  | ROBOTY ZIEMNE
182 d.4.1 | D-03.02.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | m | 1066 |  | 0
183 d.4.1 | D-03.02.01 | Wykopy na odkład wraz z umocnieniem ścian wykopu | m3 | 3194 |  | 0
184 d.4.1 | D-03.02.01 | Wywóz gruntu z wykopu na składowisko odpadów wskazane przez Wykonawcę wraz z kosztami utylizacji | m3 | 2775 |  | 0
185 d.4.1 | D-03.02.01 | Zasypanie wykopów, zagęszczenie wraz z kosztem pozyskania i dowozu piasku | m3 | 3195 |  | 0
4.2 |  | ROBOTY MONTAŻOWE
186 d.4.2 | D-03.02.01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm | m3 | 217 |  | 0
187 d.4.2 | D-03.02.01 | Kanały z rur PP SN12 łączonych na wcisk o śr. zewn. 800 mm | m | 17 |  | 0
188 d.4.2 | D-03.02.01 | Kanały z rur PP SN12 łączonych na wcisk o śr. zewn. 600 mm | m | 83 |  | 0
189 d.4.2 | D-03.02.01 | Kanały z rur PP SN12 łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm | m | 63 |  | 0
190 d.4.2 | D-03.02.01 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm SN12 | m | 117 |  | 0
191 d.4.2 | D-03.02.01 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm SN12 | m | 303 |  | 0
192 d.4.2 | D-03.02.01 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN12 | m | 91 |  | 0
193 d.4.2 | D-03.02.01 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm SN10 | m | 143 |  | 0
194 d.4.2 | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie | stud. | 11 |  | 0
195 d.4.2 | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie | stud. | 6 |  | 0
196 d.4.2 | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie | stud. | 3 |  | 0
197 d.4.2 | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie z regulatorem przepływu | stud. | 1 |  | 0
198 d.4.2 | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie z regulatorem przepływu | stud. | 1 |  | 0
199 d.4.2 | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 2000 mm | stud. | 1 |  | 0
200 d.4.2 | D-03.02.01 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.450 mm z osadnikiem | szt. | 39 |  | 0
201 d.4.2 | D-03.02.01 | Podłoża pod kanały i obiekty wykonywane z betonu C8/10, o grubości 10 cm - POD STUDNIE i WPUSTY | m3 | 9.56 |  | 0
202 d.4.2 | D-03.02.01 | Budowa wlotu DN800 wraz z umocnieniem dna i skarp rowu | szt | 1 |  | 0
203 d.4.2 | D-03.02.01 | Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 200 mm | m | 2 |  | 0
204 d.4.2 | D-03.02.01 | Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 300 mm | m | 263 |  | 0
205 d.4.2 | D-03.02.01 | Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 400 mm | m | 119 |  | 0
206 d.4.2 | D-03.02.01 | Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 500 mm | m | 130 |  | 0
207 d.4.2 | D-03.02.01 | Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 600 mm | m | 10 |  | 0
208 d.4.2 | D-03.02.01 | Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu | kpl. | 3 |  | 0
209 d.4.2 | D-03.02.01 | Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie o głębokości 3 m | kpl. | 1 |  | 0
210 d.4.2 | D-03.02.01 | Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe oraz wyloty | m3 | 30.6 |  | 0
211 d.4.2 | D-03.02.01 | Regulacja pionowa skrzynek dla zaworów wodociągowych i gazowych - DO ROZLICZENIA | szt. | 4 |  | 0
212 d.4.2 | D-03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych wraz z wymianą włazów kanałowych | szt. | 39 |  | 0
213 d.4.2 | D-03.02.01 | Demontaż hydrantu nadziemnego o śr.nom. 80 mm | kpl. | 1 |  | 0
214 d.4.2 | D-03.02.01 | Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o śr.nom. 80 mm z obudową | kpl. | 1 |  | 0
215 d.4.2 | D-03.02.01 | Zasuwy kołnierzowe z obudową o śr. do 80 mm | kpl. | 1 |  | 0
216 d.4.2 | D-03.02.01 | Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm | kpl. | 1 |  | 0
4.3 |  | ROBOTY TOWARZYSZĄCE
217 d.4.3 | D-03.02.01 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 800 mm | odc. -1 prób. | 1 |  | 0
218 d.4.3 | D-03.02.01 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 600 mm | odc. -1 prób. | 1 |  | 0
219 d.4.3 | D-03.02.01 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 500 mm | odc. -1 prób. | 1 |  | 0
220 d.4.3 | D-03.02.01 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 400 mm | odc. -1 prób. | 1 |  | 0
221 d.4.3 | D-03.02.01 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm | odc. -1 prób. | 6 |  | 0
222 d.4.3 | D-03.02.01 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm | odc. -1 prób. | 3 |  | 0
223 d.4.3 | D-03.02.01 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm | odc. -1 prób. | 39 |  | 0
224 d.4.3 | D-03.02.01 | Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębokość do 6 m - do rozliczenia | szt. | 50 |  | 0
225 d.4.3 | D-03.02.01 | Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm Odwodnienie wykopów (do rozliczenia) | godz. | 150 |  | 0
226 d.4.3 | D-03.02.01 | Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 200 mm Rurociąg odprowadzający wodę z wykopów, tymczasowy | m | 30 |  | 0
227 d.4.3 | D-03.02.01 | Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych | kpl. | 22 |  | 0
228 d.4.3 | D-03.02.01 | Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów | kpl. | 13 |  | 0
Razem dział: SANITARNA | [5 empty] | 0
5 |  | TELETECHNIKA
5.1 |  | Przebudowa Orange
229 d.5.1 | D-01.03.04 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych RHDPEk 110/7,5 o liczbie warstw 2; liczbie rur 2; liczbie otworów 4. | m | 6 |  | 0
230 d.5.1 | D-01.03.04 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych RHDPEk 110/7,5 o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2. | m | 54 |  | 0
231 d.5.1 | D-01.03.04 | Wykonanie przepustów pod drogami i torami prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur 4x RHDPEp 110/6,3 - kat.gr. III-IV | m | 12 |  | 0
232 d.5.1 | D-01.03.04 | Wykonanie przepustów pod drogami i torami prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur 2x RHDPEp 110/6,3 - kat.gr. III-IV | m | 10 |  | 0
233 d.5.1 | D-01.03.04 | Wykonanie przepustów pod drogami i torami prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur 1x RHDPEp 110/6,3 - kat.gr. III-IV | m | 21 |  | 0
234 d.5.1 | D-01.03.04 | Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloczków betonowych ,budowa studni SKR-2 w gruncie kategorii IV. | szt. | 4 |  | 0
235 d.5.1 | D-01.03.04 | Przebudowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloczków betonowych, rama i pokrywa wzmocniona D400 ,budowa studni SKR-2 w gruncie kategorii IV. | szt. | 2 |  | 0
236 d.5.1 | D-01.03.04 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 w gruncie kategorii IV. | szt. | 3 |  | 0
237 d.5.1 | D-01.03.04 | Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR-1 z bloczków betonowych w gruncie kategorii IV | szt. | 2 |  | 0
238 d.5.1 | D-01.03.04 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie kategorii IV. | szt. | 2 |  | 0
239 d.5.1 | D-01.03.04 | Regulacja ram i pokryw ist. studni kablowych w obrębie przebudowy | szt. | 17 |  | 0
240 d.5.1 | D-01.03.04 | Przesunięcia ist. słupka kablowego wraz z kablami abonenckimi | szt. | 1 |  | 0
241 d.5.1 | D-01.03.04 | Zabezpieczenie sieci rurą osłonową dzieloną 6x fi 160 | m | 18 |  | 0
242 d.5.1 | D-01.03.04 | Zabezpieczenie sieci rurą osłonową dzieloną 5x fi 160 | m | 137 |  | 0
243 d.5.1 | D-01.03.04 | Zabezpieczenie sieci rurą osłonową dzieloną 4x fi 160 | m | 48 |  | 0
244 d.5.1 | D-01.03.04 | Zabezpieczenie sieci rurą osłonową dzieloną 2x fi 160 | m | 24 |  | 0
245 d.5.1 | D-01.03.04 | Zabezpieczenie sieci rurą osłonową dzieloną 1x fi 160 | m | 27 |  | 0
246 d.5.1 | D-01.03.04 | Zabezpieczenie sieci rurą osłonową dzieloną 2x fi 110 | m | 8 |  | 0
247 d.5.1 | D-01.03.04 | Zabezpieczenie sieci rurą osłonową dzieloną 1x fi 110 | m | 50 |  | 0
248 d.5.1 | D-01.03.04 | Przekładanie kabla doziemnego/rurociągu/kanalizacji w rowie kablowym gr.kat.IV | m | 52 |  | 0
249 d.5.1 | D-01.03.04 | Demontaż kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych | m | 57 |  | 0
250 d.5.1 | D-01.03.04 | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie rozbiórka studni SKR-2/SKO2G/SKR-1. | szt. | 5 |  | 0
251 d.5.1 | D-01.03.04 | Ręczne układanie w rowach pojedynczych kabli o śr. do 40 mm na głębokości 0.8 m w gruncie kat. IV | m | 14 |  | 0
252 d.5.1 | D-01.03.04 | Zestawienie kabli miedzianych: XzTKMXpw 50x4x0,6 = 56m XzTKMXpw 150x4x0,5 = 444m XzTKMXpw 50x4x0,5 = 55m XzTKMXpw 35x4x0,5 = 83m XzTKMXpw 10x4x0,5 = 55m XzTKMXpw 5x4x0,5 = 83m | m | 1 |  | 0
253 d.5.1 | D-01.03.04 | Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr. ponad 70 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej | m | 428 |  | 0
254 d.5.1 | D-01.03.04 | Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.do 70 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej | m | 332 |  | 0
255 d.5.1 | D-01.03.04 | Montaż złączy przelotowych na kablu o liczbie par równej 300 | złącz. | 8 |  | 0
256 d.5.1 | D-01.03.04 | Montaż złączy przelotowych na kablu o liczbie par równej 100 | złącz. | 6 |  | 0
257 d.5.1 | D-01.03.04 | Montaż złączy przelotowych na kablu o liczbie par równej 70 | złącz. | 4 |  | 0
258 d.5.1 | D-01.03.04 | Montaż złączy przelotowych na kablu o liczbie par równej 20 | złącz. | 2 |  | 0
259 d.5.1 | D-01.03.04 | Montaż złączy przelotowych na kablu o liczbie par równej 10 | złącz. | 4 |  | 0
260 d.5.1 | D-01.03.04 | Pomiar rezystancji izolacji żył w kablach z parami symetrycznymi - do 300 par | odc. | 2 |  | 0
261 d.5.1 | D-01.03.04 | Pomiar rezystancji izolacji żył w kablach z parami symetrycznymi - do 100 par | odc. | 3 |  | 0
262 d.5.1 | D-01.03.04 | Pomiar rezystancji izolacji żył w kablach z parami symetrycznymi - do 70 par | odc. | 2 |  | 0
263 d.5.1 | D-01.03.04 | Pomiar rezystancji izolacji żył w kablach z parami symetrycznymi - do 20 par | odc. | 1 |  | 0
264 d.5.1 | D-01.03.04 | Pomiar rezystancji izolacji żył w kablach z parami symetrycznymi - do 10 par | odc. | 2 |  | 0
265 d.5.1 | D-01.03.04 | Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowych między parami jednej wiązki w kablach dla systemu naturalnego - do 300 par | odc. | 2 |  | 0
266 d.5.1 | D-01.03.04 | Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowych między parami jednej wiązki w kablach dla systemu naturalnego - do 100 par | odc. | 3 |  | 0
267 d.5.1 | D-01.03.04 | Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowych między parami jednej wiązki w kablach dla systemu naturalnego - do 70 par | odc. | 2 |  | 0
268 d.5.1 | D-01.03.04 | Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowych między parami jednej wiązki w kablach dla systemu naturalnego - do 20 par | odc. | 1 |  | 0
269 d.5.1 | D-01.03.04 | Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowych między parami jednej wiązki w kablach dla systemu naturalnego - do 10 par | odc. | 2 |  | 0
270 d.5.1 | D-01.03.04 | Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 300 parach | odc. | 2 |  | 0
271 d.5.1 | D-01.03.04 | Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 100 parach | odc. | 4 |  | 0
272 d.5.1 | D-01.03.04 | Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 70 parach | odc. | 6 |  | 0
273 d.5.1 | D-01.03.04 | Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 20 parach | odc. | 1 |  | 0
274 d.5.1 | D-01.03.04 | Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 10 parach | odc. | 8 |  | 0
275 d.5.1 | D-01.03.04 | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór częściowo zajęty - rury śr. 32 mm w zwojach (1 szt.) | m | 28 |  | 0
276 d.5.1 | D-01.03.04 | Wciąganie/przeciąganie ist. kabli światłowod. do kanal.wtórnej z rur z warstwą poślizg.z linką wciagarką mechan.z rejestratorem siły - kabel w odcinkach o dł. 2 km | km | 0.1 |  | 0
277 d.5.1 | D-01.03.04 | Wciąganie/przeciąganie ręczne kabla kabla światłowodowego o śr.do 30 mm w otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej | m | 500 |  | 0
278 d.5.1 | D-01.03.04 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej /mufa zapinana /1 spajany światłow. | złącz. | 4 |  | 0
279 d.5.1 | D-01.03.04 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej /mufa zapinana /każdy nast.spajany światłow. | złącz. | 116 |  | 0
280 d.5.1 | D-01.03.04 | Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych w studni | szt. | 4 |  | 0
281 d.5.1 | D-01.03.04 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy /odc.regenerat. /1 zmierz.światłow. | odc. | 4 |  | 0
282 d.5.1 | D-01.03.04 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy /odc.regenerat. /każdy nast. zmierz.światłow. | odc. | 116 |  | 0
283 d.5.1 | D-01.03.04 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami /1 zmierzony światłow. | odc. | 4 |  | 0
284 d.5.1 | D-01.03.04 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami /każdy nast.zmierzony światłow. | odc. | 116 |  | 0
285 d.5.1 | D-01.03.04 | Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych łącznie z innymi pomiarami /1 zmierzony światłow. | zakończ. | 4 |  | 0
286 d.5.1 | D-01.03.04 | Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych łącznie z innymi pomiarami /każdy nast.zmierzony światłow. | zakończ. | 116 |  | 0
5.2 |  | Przebudow DSS Operator
287 d.5.2 | D-01.03.04 | Budowa rurociągu kablowego mikrokanalizacji na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat.IV - rura MT-DB7/10 | km | 0.06 |  | 0
288 d.5.2 | D-01.03.04 | Wykonanie przepustów pod drogami i torami prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur 1x RHDPEp 110/6,3 - kat.gr. III-IV | m | 23 |  | 0
289 d.5.2 | D-01.03.04 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-4G w gruncie kategorii IV. | szt. | 2 |  | 0
290 d.5.2 | D-01.03.04 | Demontaż rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi w gruncie kat.III-IV | km | 0.05 |  | 0
291 d.5.2 | D-01.03.04 | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie rozbiórka studni SKR-2/SKO2G/SKO-4/SKR-1. | szt. | 1 |  | 0
292 d.5.2 | D-01.03.04 | Regulacja ram i pokryw ist. studni kablowych w obrębie przebudowy | szt. | 2 |  | 0
293 d.5.2 | D-01.03.04 | Przekładanie kabla doziemnego/rurociągu/kanalizacji w rowie kablowym gr.kat.IV | m | 30 |  | 0
294 d.5.2 | D-01.03.04 | Zestawienie kabli światłowodowych: Z-XOTKmtsd 24J - 1,01 km | km | 1 |  | 0
295 d.5.2 | D-01.03.04 | Wciąganie kabli światłowod.do mikrorurki metodą pneumatyczną strumieniową - kabel w odc.o dług. 2 km | km | 1 |  | 0
296 d.5.2 | D-01.03.04 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej /mufa zapinana /1 spajany światłow. | złącz. | 1 |  | 0
297 d.5.2 | D-01.03.04 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej /mufa zapinana /każdy nast.spajany światłow. | złącz. | 23 |  | 0
298 d.5.2 | D-01.03.04 | Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych w studni | szt. | 1 |  | 0
299 d.5.2 | D-01.03.04 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych na bębnach z kabla (1 zmierz.światłow.) | odc. | 1 |  | 0
300 d.5.2 | D-01.03.04 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych na bębnach z kabla (każdy nast.zmierz.światłow.) | odc. | 23 |  | 0
301 d.5.2 | D-01.03.04 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy /odc.regenerat. /1 zmierz.światłow. | odc. | 1 |  | 0
302 d.5.2 | D-01.03.04 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy /odc.regenerat. /każdy nast. zmierz.światłow. | odc. | 23 |  | 0
303 d.5.2 | D-01.03.04 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami /1 zmierzony światłow. | odc. | 1 |  | 0
304 d.5.2 | D-01.03.04 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami /każdy nast.zmierzony światłow. | odc. | 23 |  | 0
305 d.5.2 | D-01.03.04 | Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych łącznie z innymi pomiarami /1 zmierzony światłow. | zakończ. | 1 |  | 0
306 d.5.2 | D-01.03.04 | Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych łącznie z innymi pomiarami /każdy nast.zmierzony światłow. | zakończ. | 23 |  | 0
Razem dział: TELETECHNIKA | [5 empty] | 0
6 | PROMOCJA
307 | Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej |  | szt. | 2
Razem dział: PROMOCJA
Ogółem wartość kosztorysowa robót (nett0)
VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót (brutto)